INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE SALA DE SERVIDORES, RACK E AMBIENTE

Checklist editável — Questão 57 | D05 — Infraestrutura, redes, sistemas e dispositivos

Questão: Salas de servidores, racks, equipamentos de rede e mídias de backup possuem controle de acesso físico e proteção ambiental?

Finalidade: Avaliar controles físicos e ambientais proporcionais ao tamanho da clínica.

Pontos de verificação / preenchimento

☐ Rack/sala possui barreira física e não fica acessível livremente ao público.

☐ Chaves/códigos de acesso têm responsáveis definidos.

☐ Cabeamento e equipamentos estão organizados de forma a reduzir desligamento acidental.

☐ Energia crítica possui proteção compatível (UPS/nobreak quando necessário).

☐ Temperatura/ventilação são adequadas ao equipamento e condição local.

☐ Risco de água/infiltração e posição de equipamentos foram avaliados.

☐ Proteção contra incêndio segue requisitos aplicáveis ao local.

☐ Materiais estranhos/combustíveis não são armazenados junto aos equipamentos críticos.

☐ Limpeza/manutenção não expõe cabos, mídias ou equipamentos sem supervisão.

☐ Problemas encontrados viram ação com responsável e prazo.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework 2.0