INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE RECERTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

Checklist periódico — Questão 86 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: A gestão de identidades dos sistemas de diagnóstico por imagem (RIS, PACS, portais e sistemas associados) contempla contas identificáveis, perfis compatíveis com a função e revisão periódica de usuários e permissões, inclusive para médicos externos quando aplicável?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Lista de usuários foi exportada/obtida de cada sistema relevante.

☐ Usuários desligados/inativos foram confrontados com RH/cadastro de prestadores.

☐ Contas genéricas/compartilhadas foram identificadas e justificadas quando tecnicamente inevitáveis.

☐ Perfis correspondem à função atual.

☐ Médicos externos sem vínculo/necessidade atual foram revisados.

☐ Contas administrativas foram separadas das contas de uso cotidiano quando suportado.

☐ Acessos excepcionais possuem responsável, motivo e prazo.

☐ Alterações/revogações foram executadas e registradas.

☐ Data, responsável e próxima revisão foram definidos.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

| Período da revisão: ______________________________ | Sistemas cobertos: ______________________________ |
| --- | --- |
| Responsável: ______________________________ | Total de contas: ______________________________ |
| Contas ajustadas: ______________________________ | Pendências: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (2021)

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.