INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

MATRIZ DE PERFIS E ACESSOS — RIS/PACS/PORTAIS

Matriz editável — Questão 86 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: A gestão de identidades dos sistemas de diagnóstico por imagem (RIS, PACS, portais e sistemas associados) contempla contas identificáveis, perfis compatíveis com a função e revisão periódica de usuários e permissões, inclusive para médicos externos quando aplicável?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

| Sistema | Perfil/função | Público | Permissões essenciais | Permissões vedadas/restritas | Aprovação | Revisão | Conta nominal? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIS | Recepção/agenda |  |  |  |  |  |  |
| RIS/PACS | Técnico/tecnólogo |  |  |  |  |  |  |
| PACS | Médico laudador |  |  |  |  |  |  |
| Portal | Médico solicitante/externo |  |  |  |  |  |  |
| PACS/Admin | TI/administrador |  |  |  |  |  |  |
| Outro |  |  |  |  |  |  |  |

Regra de uso

• Defina acesso por necessidade de função e não por conveniência.

• Diferencie usuário assistencial, usuário externo e conta administrativa.

• Registre exceções e prazo de revisão.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (2021)

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), especialmente princípios e medidas de segurança aplicáveis ao contexto

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.