INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE IDENTIDADES EM RIS/PACS

Procedimento mínimo — Questão 86 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: A gestão de identidades dos sistemas de diagnóstico por imagem (RIS, PACS, portais e sistemas associados) contempla contas identificáveis, perfis compatíveis com a função e revisão periódica de usuários e permissões, inclusive para médicos externos quando aplicável?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Fluxo mínimo

• Solicitação identifica pessoa, vínculo, função e sistemas necessários.

• Gestor/área responsável aprova o perfil compatível com a função.

• TI/RIS-PACS cria conta nominal quando o produto suportar e evita reutilização de credenciais.

• Acessos privilegiados recebem tratamento separado e maior rastreabilidade.

• Mudanças de função e desligamentos acionam revisão/revogação.

• Usuários externos possuem vínculo, justificativa e revisão periódica.

• Recertificação periódica compara contas existentes com a necessidade real.

• Exceções de legado são registradas com medida compensatória.

Evidências mínimas

• Lista de contas/perfis.

• Solicitações/aprovações.

• Registros de revisão e revogação.

• Logs de autenticação ou administração quando disponíveis.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (2021)

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.