INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO DE LOGS RIS/PACS

Checklist técnico — Questão 87 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: RIS, PACS, portais e sistemas associados mantêm registros de auditoria suficientes para rastrear eventos relevantes, como acessos, alterações, exportações e outras ações suportadas pelo sistema?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Logs/auditoria estão habilitados nos sistemas relevantes.

☐ Eventos incluem usuário/identidade quando o produto suporta.

☐ Data/hora e origem do evento são suficientemente rastreáveis.

☐ É possível diferenciar consulta, alteração, exportação e ação administrativa quando suportado.

☐ Acesso aos logs é restrito.

☐ Retenção está definida e condizente com capacidade/requisitos aplicáveis.

☐ Relógios dos sistemas estão razoavelmente sincronizados para correlação.

☐ Foi realizada consulta de amostra e o evento pôde ser localizado.

☐ Limitações do produto estão documentadas.

Lacunas / evidências observadas

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.