INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO SEGURA RIS/PACS

Checklist antes de produção/revisão — Questão 88 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: As integrações entre RIS, PACS, visualizadores, portais, modalidades e outros sistemas são protegidas por segmentação, controle de acesso e/ou mecanismos de comunicação segura compatíveis com o risco e com as capacidades técnicas existentes?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Origem, destino, finalidade e responsável estão documentados.

☐ Somente portas/serviços necessários estão liberados.

☐ Segmentação ou restrição de rede está aplicada quando viável.

☐ Comunicação segura é utilizada quando suportada e pertinente.

☐ Credenciais/segredos não estão embutidos em documentação exposta.

☐ Contas de serviço possuem privilégios mínimos.

☐ Integração possui logs/monitoramento compatíveis com o risco.

☐ Há procedimento de mudança e rollback.

☐ Dependências e impacto assistencial foram avaliados.

☐ Limitações de legado foram registradas e compensadas.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • Rollback: retorno controlado à configuração/versão anterior.

| Integração: ______________________________ | Revisor: ______________________________ |
| --- | --- |
| Data: ______________________________ | Resultado: ______________________________ |
| Pendências: ______________________________ | Aprovação: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.