INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

MAPA DE INTEGRAÇÕES E FLUXOS DO ECOSSISTEMA DE IMAGEM

Mapa técnico preenchível — Questão 88 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: As integrações entre RIS, PACS, visualizadores, portais, modalidades e outros sistemas são protegidas por segmentação, controle de acesso e/ou mecanismos de comunicação segura compatíveis com o risco e com as capacidades técnicas existentes?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Legenda / termos usados — API: interface usada para integração e troca estruturada de dados entre sistemas. • HL7: padrões para troca/interoperabilidade de informações clínicas. • RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • VNA: repositório de imagens médicas independente de fabricante, geralmente integrado ao PACS. • MWL: Modality Worklist; serviço DICOM que fornece a lista de exames/pacientes às modalidades.

| Origem | Destino | Finalidade | Protocolo/interface | Dados trafegados | Rede/zona | Autenticação/controle | Proteção de transporte | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalidade | PACS |  | DICOM |  |  |  |  |  |
| RIS | PACS |  | HL7/API/DICOM MWL, conforme arquitetura |  |  |  |  |  |
| PACS | Visualizador/portal |  |  |  |  |  |  |  |
| PACS | VNA/backup |  |  |  |  |  |  |  |
| Integração externa |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uso

• Registre o fluxo real; não presuma que toda integração usa DICOM.

• Não coloque senhas/chaves no documento.

• Mapeie também integrações legadas e caminhos temporários.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (2021)

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), especialmente princípios e medidas de segurança aplicáveis ao contexto

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.