INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE ABERTURA, ACOMPANHAMENTO E ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Checklist operacional — Questão 89 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: Os acessos remotos de fabricantes e mantenedores a modalidades, estações e servidores são autorizados, restritos ao necessário, temporários quando possível e registrados?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Chamado e necessidade foram confirmados.

☐ Acesso foi aprovado antes da conexão.

☐ Janela e escopo foram definidos.

☐ Conta nominal/identificável foi usada quando suportado.

☐ MFA/VPN/bastion ou controle equivalente foi aplicado quando disponível.

☐ Sessão foi acompanhada/monitorada quando pertinente.

☐ Atividades relevantes ficaram registradas em logs ou no chamado.

☐ Arquivos/ferramentas temporários foram removidos quando necessário.

☐ Conta/túnel/janela temporária foi encerrada ao final.

☐ Resultado e eventuais mudanças foram registrados.

Legenda / termos usados — MFA: autenticação multifator, usando dois ou mais fatores independentes. • VPN: rede privada virtual; canal protegido para acesso remoto ou comunicação entre redes. • RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

| Sessão/chamado: ______________________________ | Início: ______________________________ |
| --- | --- |
| Fim: ______________________________ | Acompanhante: ______________________________ |
| Resultado: ______________________________ | Evidência: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.