INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE SEGURANÇA — PORTAL, LINK E MÍDIA

Checklist por canal — Questão 90 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: O envio, a exportação e a entrega de imagens e laudos por portal, mídia, link, integração ou outro meio possuem controles de acesso ou autenticação, prazo/restrição quando aplicável e rastreabilidade compatível com o risco?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Destinatário e finalidade estão claros.

☐ Canal é autorizado pela organização.

☐ Autenticação/controle de acesso é compatível com o risco.

☐ Links possuem expiração ou restrição quando o recurso estiver disponível e for pertinente.

☐ Não são usadas credenciais compartilhadas de forma desnecessária.

☐ Exportações/downloads ficam registradas quando o sistema suporta.

☐ Mídias removíveis são controladas e protegidas conforme o caso.

☐ Arquivos temporários/cópias locais são tratados após o uso.

☐ Dados enviados são mínimos para a finalidade.

☐ Exceções possuem autorização e registro.

Exceções / evidências

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (2021)

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.