INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PROCEDIMENTO DE USO SECUNDÁRIO — ENSINO, PESQUISA, DEMONSTRAÇÃO E SUPORTE

Procedimento mínimo — Questão 92 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: Quando imagens ou dados são utilizados fora da finalidade assistencial principal — como ensino, pesquisa, demonstração ou suporte — são aplicadas minimização, desidentificação ou outras medidas de proteção quando pertinentes?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Etapas

• Identificar finalidade, solicitante, público e destino antes de liberar dados/imagens.

• Confirmar se o uso pode ser atendido com dados minimizados ou desidentificados.

• Avaliar requisitos legais, éticos, contratuais e institucionais aplicáveis ao caso.

• Aplicar procedimento/ferramenta de desidentificação quando pertinente e validar amostra.

• Controlar compartilhamento externo, acesso e prazo de retenção/eliminação.

• Para suporte técnico, limitar o conjunto ao necessário e priorizar sessão controlada quando possível.

• Manter registro do conjunto disponibilizado, decisão e responsável.

• Revisar procedimento quando houver mudança de ferramenta, finalidade ou requisito.

Cuidado de interpretação

• Desidentificação reduz risco, mas não deve ser tratada automaticamente como anonimização irreversível sem avaliação adequada.

• Imagens podem conter identificação em pixels, metadados ou arquivos associados.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • Desidentificação: redução/remoção de elementos que associem dados a uma pessoa; não implica automaticamente anonimização irreversível.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), especialmente princípios e medidas de segurança aplicáveis ao contexto

ANPD — Guia Orientativo Tratamento de Dados Pessoais para Fins Acadêmicos e para a Realização de Estudos e Pesquisas

DICOM PS3.15 — Attribute Confidentiality Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.