INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PLANO DE DOWNTIME DO FLUXO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Plano operacional específico — Questão 93 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: Existem procedimentos de contingência para manter ou restabelecer etapas essenciais do fluxo de diagnóstico por imagem, como realização, armazenamento, laudo e disponibilização de exames, quando RIS, PACS, rede ou integrações ficam indisponíveis?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • VNA: repositório de imagens médicas independente de fabricante, geralmente integrado ao PACS. • Downtime: período de indisponibilidade em que o processo opera em contingência.

| Cenário | Como identificar | Quem aciona | Aquisição/realização | Armazenamento temporário | Laudo | Entrega/disponibilização | Retorno/reconciliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIS indisponível |  |  |  |  |  |  |  |
| PACS/VNA indisponível |  |  |  |  |  |  |  |
| Rede indisponível |  |  |  |  |  |  |  |
| Integração RIS↔PACS falha |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal/laudo indisponível |  |  |  |  |  |  |  |

Princípios

• Preservar identificação inequívoca do paciente/exame.

• Evitar perda de vínculo entre pedido, aquisição, imagens e laudo.

• Definir armazenamento temporário seguro e capacidade/limites.

• Definir reconciliação após retorno para evitar duplicidade ou associação incorreta.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.