D09 — GUIA DE USO DOS MATERIAIS

Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem — Q86 a Q93

Esta dimensão trata da segurança do ecossistema de diagnóstico por imagem sem avaliar a segurança interna de modalidades. Os materiais concentram-se em identidades, rastreabilidade, integrações, acessos de terceiros, entrega/exportação, mudanças, uso secundário de dados e continuidade do fluxo. Devem ser adaptados à arquitetura real, às capacidades dos produtos e aos contratos da clínica.

Ponto-chave: não force controles tecnicamente incompatíveis com equipamento legado ou com requisitos do fabricante. Quando um mecanismo não puder ser aplicado, registre a limitação, avalie o risco e use controles compensatórios proporcionais, sem comprometer a operação assistencial.

Q86 — A gestão de identidades dos sistemas de diagnóstico por imagem (RIS, PACS, portais e sistemas associados) contempla contas identificáveis, perfis compatíveis com a função e revisão periódica de usuários e permissões, inclusive para médicos externos quando aplicável?

• Matriz de Perfis e Acessos — RIS/PACS/Portais: Define perfis, públicos, permissões e aprovações no ecossistema de imagem.

• Checklist de Recertificação de Usuários e Permissões: Apoia revisão periódica de contas, perfis, externos e exceções.

• Registro de Concessão/Revogação — Médico Externo ou Terceiro: Rastreia acesso de profissionais externos e seu encerramento.

• Procedimento de Gestão de Identidades em RIS/PACS: Fluxo mínimo de criação, alteração, revisão e revogação de acessos.

Q87 — RIS, PACS, portais e sistemas associados mantêm registros de auditoria suficientes para rastrear eventos relevantes, como acessos, alterações, exportações e outras ações suportadas pelo sistema?

• Matriz de Eventos de Auditoria — Sistemas de Imagem: Mapeia quais eventos cada sistema realmente registra.

• Checklist de Validação de Logs RIS/PACS: Verifica utilidade, proteção, retenção e limitações dos logs.

• Registro de Amostra da Trilha de Auditoria: Testa se eventos reais podem ser localizados e atribuídos.

• Procedimento de Consulta, Proteção e Retenção de Logs: Define operação mínima para preservar e consultar logs do ecossistema de imagem.

Q88 — As integrações entre RIS, PACS, visualizadores, portais, modalidades e outros sistemas são protegidas por segmentação, controle de acesso e/ou mecanismos de comunicação segura compatíveis com o risco e com as capacidades técnicas existentes?

• Mapa de Integrações e Fluxos do Ecossistema de Imagem: Documenta origem, destino, finalidade, interface, rede e proteção de cada fluxo.

• Matriz de Proteção por Enlace/Integração: Relaciona segmentação, ACL, transporte, autenticação e monitoramento.

• Checklist de Integração Segura RIS/PACS: Checklist prático antes de colocar ou revisar uma integração.

• Registro de Exceção de Legado e Controles Compensatórios: Documenta limitações técnicas sem exigir controles que o equipamento não suporta.

Q89 — Os acessos remotos de fabricantes e mantenedores a modalidades, estações e servidores são autorizados, restritos ao necessário, temporários quando possível e registrados?

• Inventário de Acessos Remotos de Fabricantes/Mantenedores: Mostra quem acessa remotamente, por qual meio, com que identidade e revisão.

• Autorização de Sessão de Suporte Remoto: Formaliza necessidade, escopo, janela, acesso a dados e aprovação.

• Checklist de Sessão de Suporte Remoto: Apoia abertura, acompanhamento e encerramento do acesso.

• Revisão de Acessos Permanentes e Compensações: Revisa acessos que não podem ser temporários e suas salvaguardas.

Q90 — O envio, a exportação e a entrega de imagens e laudos por portal, mídia, link, integração ou outro meio possuem controles de acesso ou autenticação, prazo/restrição quando aplicável e rastreabilidade compatível com o risco?

• Matriz de Canais de Entrega e Exportação: Mapeia portal, link, mídia, integração e canais excepcionais.

• Checklist de Segurança — Portal, Link e Mídia: Verifica autenticação, expiração, rastreabilidade, minimização e exceções.

• Registro de Exportação Excepcional ou Entrega por Mídia: Rastreia entrega fora do canal padrão e proteções aplicadas.

• Procedimento de Entrega Segura de Imagens e Laudos: Define fluxo operacional para disponibilização segura e rastreável.

Q91 — As integrações e dependências críticas entre modalidades, RIS, PACS, sistemas de laudo e portais estão documentadas, e alterações relevantes são autorizadas e controladas?

• Inventário de Dependências e Integrações Críticas: Ajuda a entender dependências e impacto de falhas no fluxo.

• Registro Técnico de Parâmetros de Integração: Ficha controlada para endpoints/AE Titles e parâmetros sem registrar segredos.

• Solicitação e Aprovação de Mudança em Integração: Controla risco, janela, teste, aprovação e rollback de mudanças.

• Checklist Pós-Mudança e Rollback: Valida o fluxo após alteração e evita deixar exceções temporárias abertas.

Q92 — Quando imagens ou dados são utilizados fora da finalidade assistencial principal — como ensino, pesquisa, demonstração ou suporte — são aplicadas minimização, desidentificação ou outras medidas de proteção quando pertinentes?

• Avaliação de Uso Secundário de Imagens e Dados: Ajuda a decidir minimização, desidentificação e condições antes do uso secundário.

• Checklist de Minimização e Desidentificação em Imagens/DICOM: Evita tratar remoção do nome como desidentificação suficiente.

• Registro de Dataset/Exportação Desidentificada: Rastreia conjunto, método, validação, destino e prazo.

• Procedimento de Uso Secundário — Ensino/Pesquisa/Demonstração/Suporte: Fluxo prático para usos fora da finalidade assistencial principal.

Q93 — Existem procedimentos de contingência para manter ou restabelecer etapas essenciais do fluxo de diagnóstico por imagem, como realização, armazenamento, laudo e disponibilização de exames, quando RIS, PACS, rede ou integrações ficam indisponíveis?

• Plano de Downtime do Fluxo de Diagnóstico por Imagem: Define continuidade específica para falha de RIS, PACS, rede e integrações.

• Checklist de Ativação da Contingência RIS/PACS: Checklist rápido para ativação segura e coordenada.

• Registro de Exames Durante Downtime e Reconciliação: Mantém rastreabilidade de exames até sua reconciliação no sistema.

• Roteiro de Exercício de Contingência do Fluxo de Imagem: Valida o plano por exercício de mesa/teste controlado.

Como usar na avaliação

• Confronte documentos com configurações observáveis, listas de usuários, logs, contratos, testes e evidências reais.

• Não atribua nível 3 apenas porque existe um formulário preenchido; verifique aplicação, revisão e aderência ao escopo.

• Use NS quando não houver informação/evidência suficiente para classificar.

• Use NA somente quando o cenário realmente não existir no contexto avaliado; ausência de controle não é NA.

• Em Q92, desidentificação deve ser validada no conjunto real; remover poucos campos não garante anonimização.

• Em Q93, teste a reconciliação após downtime, pois continuidade sem retorno controlado pode gerar duplicidade ou associação incorreta.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (2021)

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), especialmente princípios e medidas de segurança aplicáveis ao contexto

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.