INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE ATUALIZAÇÕES E CORREÇÕES

Procedure editável — Questão 48 | D05 — Infraestrutura, redes, sistemas e dispositivos

Questão: Sistemas operacionais, aplicativos, navegadores e componentes recebem atualizações e correções de segurança de forma controlada?

Finalidade: Criar um fluxo simples para identificar, priorizar, testar, aplicar e verificar atualizações sem comprometer a continuidade clínica.

Procedimento sugerido

1. Manter lista dos sistemas/ativos sob atualização e seus responsáveis.

2. Acompanhar avisos do fabricante e vulnerabilidades relevantes.

3. Priorizar considerando criticidade, exposição, exploração conhecida e impacto operacional.

4. Validar compatibilidade e janela de manutenção para sistemas críticos.

5. Fazer backup/snapshot ou plano de retorno quando tecnicamente aplicável.

6. Aplicar, reiniciar quando necessário e testar função essencial.

7. Registrar versão/data/resultado e tratar falhas ou adiamentos.

Ambiente clínico: Em RIS/PACS, integrações e sistemas fornecidos por terceiros, confirmar compatibilidade/suporte antes de aplicar mudanças que possam afetar o serviço.

Legenda / termos usados — RIS/PACS: RIS gerencia o fluxo administrativo/assistencial do exame; PACS armazena e disponibiliza imagens médicas.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework 2.0  •  NIST SP 800-40 Rev. 4 — Enterprise Patch Management Planning  •  CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog (apoio à priorização, quando pertinente)  •  ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte