INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PLANO DE CONTROLES COMPENSATÓRIOS PARA LEGADOS

Plan editável — Questão 53 | D05 — Infraestrutura, redes, sistemas e dispositivos

Questão: Equipamentos médicos e sistemas legados com limitações de atualização ou suporte possuem análise de risco e controles compensatórios definidos, como isolamento, segmentação, restrição de acesso ou medidas acordadas com fornecedores quando necessário?

Finalidade: Transformar uma limitação técnica em ações concretas de redução de exposição.

Pontos de verificação / preenchimento

☐ Reduzir conectividade ao necessário.

☐ Restringir acesso administrativo e de fornecedor.

☐ Bloquear exposição direta à internet.

☐ Manter backup/configuração/documentação quando suportado.

☐ Acompanhar eventos/logs disponíveis sem interferir na operação.

☐ Planejar substituição quando risco residual não for aceitável.

Plano

| Limitação/risco | Medida compensatória | Ex.: segmentação/restrição/monitoramento/acesso físico | Responsável | Prazo | Evidência | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework 2.0