INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PROCEDIMENTO PADRÃO DE SINCRONIZAÇÃO DE TEMPO

Procedimento editável — Questão 61 | D06 — Detecção e monitoramento

Questão: Os sistemas e equipamentos utilizam referência de data e hora sincronizada para permitir correlação confiável dos eventos?

Finalidade: Definir uma referência de data/hora e um fluxo de validação proporcional ao ambiente. Como usar: Não altere configuração de equipamento médico ou legado sem avaliar suporte/fabricante.

Padrão mínimo

• Definir fonte(s) de horário confiável(is) e fuso da organização.

• Preferir sincronização automática onde suportada.

• Documentar exceções de legados/equipamentos que não podem ser alterados.

• Validar amostra de fontes críticas periodicamente e após mudanças.

• Tratar desvios relevantes e registrar correção.

Em modalidades/equipamentos médicos, mudanças de configuração devem respeitar suporte do fabricante e procedimentos de manutenção.

Referências de apoio

NIST CSF 2.0: PR.PS-04, DE.AE-03

Observação: material de apoio próprio, adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação nem modelo oficial/homologado.