INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

MATRIZ DE LIMIARES E ALERTAS DE SERVIÇOS CRÍTICOS

Matriz editável — Questão 65 | D06 — Detecção e monitoramento

Questão: A disponibilidade de servidores, sistemas, links, armazenamento e rotinas de backup é monitorada?

Finalidade: Definir limiares de capacidade/disponibilidade e ação esperada antes que a falha afete a operação. Como usar: Ajuste os limiares à realidade da ferramenta e do serviço; valores abaixo são exemplos, não recomendações universais.

Legenda / termos usados — PACS: Sistema de Arquivamento e Comunicação de Imagens médicas.

| Serviço/componente | Métrica | Limiar aviso | Limiar crítico | Janela/condição | Ação esperada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Storage PACS | Espaço livre | Ex.: 20% | Ex.: 10% | Persistente | Planejar expansão/limpeza segura | TI |
| Link internet | Indisponibilidade | Ex.: 2 min | Ex.: 5 min | Contínua | Validar link/contingência | TI |

Os valores de exemplo devem ser substituídos por limiares definidos pela organização e pelos requisitos dos sistemas.

Referências de apoio

NIST CSF 2.0: DE.CM-09, PR.IR-04

Observação: material de apoio próprio, adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação nem modelo oficial/homologado.