INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE ENERGIA, UPS E AMBIENTE DA SALA TÉCNICA

Checklist físico/infraestrutura — Questão 84 | D08 — Continuidade e recuperação

Questão: A infraestrutura crítica possui medidas de redundância e proteção contra falhas de energia, comunicação, armazenamento ou ambiente?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, registros e testes.

☐ Nobreak/UPS cobre equipamentos definidos como críticos.

☐ Autonomia real ou estimada é conhecida e compatível com a estratégia.

☐ Baterias possuem data/estado de manutenção acompanhado.

☐ Desligamento seguro está previsto quando autonomia não for suficiente.

☐ Gerador, quando existente, possui teste e combustível/manutenção controlados.

☐ Temperatura/ventilação/climatização são compatíveis com os equipamentos.

☐ Alarmes de temperatura/energia são monitorados quando disponíveis.

☐ Rack/sala possui acesso físico controlado.

☐ Extintor/proteção física está adequada às regras locais aplicáveis.

☐ Cabos e circuitos críticos estão identificados.

Ações necessárias

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 800-34 Rev. 1 — Contingency Planning Guide

NIST SP 800-184 — Guide for Cybersecurity Event Recovery

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico ou modelo oficial/homologado.