INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PROCEDIMENTO DE CONSULTA, PROTEÇÃO E RETENÇÃO DE LOGS DE IMAGEM

Procedimento mínimo — Questão 87 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: RIS, PACS, portais e sistemas associados mantêm registros de auditoria suficientes para rastrear eventos relevantes, como acessos, alterações, exportações e outras ações suportadas pelo sistema?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Regras operacionais

• Definir quais sistemas geram logs relevantes e quem pode consultá-los.

• Manter instrução de acesso/consulta sem expor credenciais no procedimento.

• Preservar logs relevantes quando houver investigação/incidente.

• Definir retenção considerando capacidade técnica, necessidade de investigação e requisitos aplicáveis.

• Evitar alteração/exclusão por usuários comuns e registrar mudanças administrativas quando suportado.

• Correlacionar com logs de identidade, rede/VPN e sistemas adjacentes quando necessário.

Registro de revisão

Legenda / termos usados — VPN: rede privada virtual; canal protegido para acesso remoto ou comunicação entre redes. • RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

| Última revisão: ______________________________ | Responsável: ______________________________ |
| --- | --- |
| Sistemas cobertos: ______________________________ | Pendências: ______________________________ |
| Próxima revisão: ______________________________ | Aprovação: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.