INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

REGISTRO DE EXCEÇÃO DE LEGADO E CONTROLES COMPENSATÓRIOS

Registro de risco técnico — Questão 88 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: As integrações entre RIS, PACS, visualizadores, portais, modalidades e outros sistemas são protegidas por segmentação, controle de acesso e/ou mecanismos de comunicação segura compatíveis com o risco e com as capacidades técnicas existentes?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

| Sistema/equipamento: ______________________________ | Integração: ______________________________ |
| --- | --- |
| Fabricante: ______________________________ | Responsável: ______________________________ |
| Data: ______________________________ | Revisão prevista: ______________________________ |

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Limitação técnica |  |
| Controle desejado não suportado |  |
| Risco/impacto |  |
| Exposição/rede envolvida |  |
| Controles compensatórios |  |
| Restrição operacional aplicada |  |
| Plano de atualização/substituição |  |
| Aceite/aprovação |  |

Exemplos de compensação possíveis

• Segmentação e ACL restrita.

• Acesso administrativo controlado.

• Monitoramento adicional.

• Bloqueio de internet quando não necessário.

• Janela de manutenção controlada.

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.