INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PROCEDIMENTO DE ENTREGA SEGURA DE IMAGENS E LAUDOS

Procedimento operacional — Questão 90 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: O envio, a exportação e a entrega de imagens e laudos por portal, mídia, link, integração ou outro meio possuem controles de acesso ou autenticação, prazo/restrição quando aplicável e rastreabilidade compatível com o risco?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Fluxo mínimo

• Priorizar canais institucionais definidos para paciente, médico e integração.

• Validar identidade/autorização conforme o canal e o contexto.

• Aplicar menor exposição: entregar somente o exame/laudo necessário.

• Usar expiração, autenticação e proteção de transporte quando disponíveis e pertinentes.

• Registrar exportações e entregas relevantes conforme capacidade do sistema.

• Evitar envio por conta pessoal, armazenamento pessoal ou canal não autorizado.

• Tratar mídia removível com custódia, proteção e descarte apropriados.

• Documentar exceções e revisar canais periodicamente.

Responsáveis

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

| Dono do processo: ______________________________ | TI/RIS-PACS: ______________________________ |
| --- | --- |
| Privacidade, se necessário: ______________________________ | Revisão: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

ANPD — Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (2021)

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), especialmente princípios e medidas de segurança aplicáveis ao contexto

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.