INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST PÓS-MUDANÇA E ROLLBACK DE INTEGRAÇÃO

Checklist de validação — Questão 91 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: As integrações e dependências críticas entre modalidades, RIS, PACS, sistemas de laudo e portais estão documentadas, e alterações relevantes são autorizadas e controladas?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Conectividade origem/destino validada.

☐ Worklist/mensageria/transferência correspondente foi testada conforme a integração.

☐ Identificação e associação do exame/dados foram conferidas em amostra controlada.

☐ Permissões e restrições de rede continuam corretas.

☐ Logs/monitoramento não apresentam erro novo relevante.

☐ Nenhum canal/porta temporário ficou aberto sem necessidade.

☐ Configuração final foi documentada e armazenada.

☐ Área usuária confirmou funcionamento do fluxo.

☐ Se houve falha, rollback foi executado e registrado.

☐ Mudança foi encerrada com evidência.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • Rollback: retorno controlado à configuração/versão anterior.

| Mudança nº: ______________________________ | Executor: ______________________________ |
| --- | --- |
| Data: ______________________________ | Resultado: ______________________________ |
| Rollback necessário?: ______________________________ | Evidência: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.