INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

REGISTRO TÉCNICO DE PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO

Ficha controlada — Questão 91 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: As integrações e dependências críticas entre modalidades, RIS, PACS, sistemas de laudo e portais estão documentadas, e alterações relevantes são autorizadas e controladas?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Legenda / termos usados — IP: protocolo de rede; endereço IP identifica logicamente um equipamento/interface. • RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • AE Title: identificador lógico de uma aplicação/equipamento em comunicação DICOM. • Endpoint: dispositivo final conectado à rede, como computador ou servidor.

| Integração | Origem | Destino | AE Title/endpoint lógico* | IP/host* | Porta/serviço* | Interface | Responsável | Última alteração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Registrar somente se a política interna permitir. Não registrar credenciais, chaves ou segredos. Proteja este documento como informação técnica sensível.

Arquivos/configurações associados

| Item | Local seguro/repositório | Backup disponível? | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuração/interface |  |  |  |
| Certificados, quando aplicável |  |  |  |
| Documentação do fornecedor |  |  |  |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.