INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE ATIVAÇÃO DA CONTINGÊNCIA RIS/PACS

Checklist rápido — Questão 93 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: Existem procedimentos de contingência para manter ou restabelecer etapas essenciais do fluxo de diagnóstico por imagem, como realização, armazenamento, laudo e disponibilização de exames, quando RIS, PACS, rede ou integrações ficam indisponíveis?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Confirmar escopo da indisponibilidade e sistemas afetados.

☐ Acionar responsável de TI/RIS-PACS e liderança assistencial definida.

☐ Registrar horário de início e impacto.

☐ Definir se novas aquisições podem continuar com segurança.

☐ Orientar identificação/numeração temporária conforme procedimento local.

☐ Confirmar capacidade de armazenamento temporário nas modalidades/estações quando aplicável.

☐ Definir fluxo temporário de laudo/comunicação de resultado.

☐ Definir canal seguro para entrega/disponibilização quando necessário.

☐ Acionar fornecedor conforme contrato e criticidade.

☐ Comunicar claramente o procedimento de contingência às áreas envolvidas.

☐ Registrar exames pendentes de reconciliação.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • Downtime: período de indisponibilidade em que o processo opera em contingência.

| Incidente/downtime: ______________________________ | Início: ______________________________ |
| --- | --- |
| Responsável: ______________________________ | Sistemas afetados: ______________________________ |
| Contingência ativada em: ______________________________ | Ticket: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.