INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ROTEIRO DE EXERCÍCIO DE CONTINGÊNCIA DO FLUXO DE IMAGEM

Exercício de mesa/teste controlado — Questão 93 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: Existem procedimentos de contingência para manter ou restabelecer etapas essenciais do fluxo de diagnóstico por imagem, como realização, armazenamento, laudo e disponibilização de exames, quando RIS, PACS, rede ou integrações ficam indisponíveis?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados.

| Cenário: ______________________________ | Data: ______________________________ |
| --- | --- |
| Facilitador: ______________________________ | Participantes: ______________________________ |
| Duração: ______________________________ | Ambiente: ______________________________ |

Cenário sugerido

• Simular indisponibilidade de RIS ou PACS durante período de operação.

• Perguntar como a equipe identifica pacientes/exames, mantém aquisição, registra pendências, realiza laudo e comunica resultados.

• Introduzir uma segunda falha, como portal indisponível ou armazenamento temporário próximo do limite.

• Exigir decisão sobre retorno e reconciliação.

| Ponto avaliado | Funcionou? | Lacuna observada | Ação/responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Acionamento |  |  |  |
| Identificação do exame |  |  |  |
| Armazenamento temporário |  |  |  |
| Laudo/comunicação |  |  |  |
| Retorno/reconciliação |  |  |  |
| Contato com fornecedor |  |  |  |

Conclusão

| Resultado geral: ______________________________ | Maior risco: ______________________________ |
| --- | --- |
| Próxima ação: ______________________________ | Prazo: ______________________________ |
| Responsável: ______________________________ | Reteste: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.